MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                                        NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 	Oradea

| INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al Judeţului Bihor | Anexa nr. 2 la nr. 1516417 Din 12.12.2018 |
| --- | --- |

MĂSURI
minimale de prevenire a incendiilor la unităţi care organizează REVELIONUL 2019

La spaţiile în care se organizează revelionul:

- organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor pe locul de muncă;

- respectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară şi instruirea personalului;

- asigurarea condiţiilor de alarmare;

- asigurarea condiţiilor de acces pentru  intervenţie şi evacuare, separarea acestora faţă de alte utilităţi;

- existenţa şi întreţinerea iluminatului de siguranţă ;

- existenţa şi asigurarea bunei funcţionări a ascensoarelor de intervenţie ;

- asigurarea surselor de alimentare cu apă a hidranţilor interiori, exteriori şi condiţiilor de debit şi presiune;

- existenţa şi întreţinerea instalaţiilor de ventilaţie şi climatizare;

- modul de întreţinere a instalaţiilor de detectare şi semnalizare a incendiilor;

- existenţa, întreţinerea stingătoarelor şi a echipamentelor de protecţie în caz de incendiu;

- întreţinerea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat;

- interzicerea accesului unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect;

- evitarea supraaglomerării cu mărfuri a depozitelor peste capacitatea de stocare a acestora;

- interzicerea blocării cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a căilor de evacuare.

La spaţiile de preparare a hranei:

- folosirea mijloacelor şi dispoziţivelor termice de preparare a hranei fără defecţiuni, improvizaţii şi cu respectarea instrucţiunilor specifice de utilizare şi de apărare împotriva incendiilor;

- menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, de exemplu: curăţarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi şi ulei;

- amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje;

- amplasarea la o distanţă de cel puţin un metru a maşinilor de gătit, grătarelor pentru fript, aragazelor, cuptoarelor şi a altor utilaje care degajă temperaturi ridicate faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi;

- verificărea periodică a mijloacelor de preparare şi încălzire a hranei şi remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor;

- echiparea cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete a maşinilor de gătit şi grătarelor pentru fript se şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice.

Măsuri pentru utilizarea jocurilor de artificii:

- interzicerea folosirii obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice:

  - la o distanţă mai mică de 50 m de construcţii de locuinţă  cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele  cu peste 4 niveluri;

  - la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de inaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibilor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

  - pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe alile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

  - la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.